На 30-м километре участка газопровода протяженностью 150 км образовался свищ (сквозное коррозионное отверстие) площадью 20 мм2. Какой объем газа (ρн.у=1,94 кг/м3, γ=ср/cv=1,37) будет потерян за сутки в результате утечки через свищ, если известно, что давление в начале участка газопровода составляет 5,5 МПа, а в конце – 3,5 МПа? Температуру газа в сечении утечки принять равной 12 0С, а коэффициент сжимаемости Zс=0.9. Считать, что газ преимущественно состоит из метана, а режим истечения через свищ – критическим.

Решен и е:

Найдем давление газа в сечении утечки:

МПа.

Газовая постоянная для природного газа

кДж/(кг·К).

Давление, температура и скорость газа при истечении из отверстия

МПа;

К;

м/с.

Массовый расход газа через свищ

кг/c.

Объемный расход газа за сутки

тыс. м3/cут.