1.Классификация вредности и опасности.

Перечень реально действующих негативных насчитывает более 100 видов (запыленность и загазованность воздуха; шум; вибрации; электромагнитные поля; ионизирующие излучения; повышенные и пониженные атмосферные параметры; неправильное освещение; монотонность деятельности и др.) .

Основные факторы опасности возможные последствия указаны в таблице :

| Наименование фактора | Место появления | ПДУ, ПДК | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышенное значение напряжения электрической цепи | Рабочее место оператора, помещение | ГОСТ 12.1.038-82. При длительном воздействии (более 1с). В аварийном режиме Uпр≤36В переменного тока | Электротравма |
| Электрическая дуга | Распределительный щит | ГОСТ 12.2.007.3-75 ГОСТ 12.2.007.4-75 ГОСТ 12.1.004-85 | Ожоги, пожар |
| Повышенная напряженность электрического поля и электромагнитного излучения | Электроустановки: 220В., помещение | ГОСТ 12.1.002-84 ГОСТ 12.1.006-84 Время воздействия: 5 КВ/м-8 часов, 20..25 КВ/м-10 мин., ПДУ при частоте 60 КГц-3МГц, 50 В/м. | Профессиональные заболевания, электротравмы, пожары |
| Повышенный уровень статического электричества | Рабочее место, электроустановки | ГОСТ 12.1.004-85 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.018-86 ГОСТ 12.4.124-83 ГОСТ 12.1.045-84 ПДУ 60КВ/м/час | Пожар, взрыв, электрический удар |
| Повышенная или пониженная температура воздуха, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны | Рабочее место, помещение | ГОСТ 12.1.005-88, СН-4088-86, Т=20..24С, влажность 40..60%, скорость воздуха менее 0.1 м/с СанПиН 2.2.4.548-96 | Перегрев или переохлаждение организма |
| Недостаточная освещенность рабочей зоны | Помещение | СНиП 23-05-95, Е=300 Лк | Утомляемость, дискомфорт, опасность травматизма, ухудшение зрения |
| Повышенный уровень шума | Рабочее место | ГОСТ 12.1.003-88 Уровень по полосам частот: менее 75 Дб. | Нервно-психическая перегрузка, заболевания органов слуха |
| Монотонность труда | Рабочее место | ГОСТ 12.1.003-80 | Нервно-психическая перегрузка |

### 2. Обеспечение пожаробезопасности.

Современная СКС построена по звездообразной топологии и поэтому может содержать десятки и даже сотни километров кабеля, суммарной массой достигая нескольких десятков тонн. Подавляющее большинство этих кабелей укладывается внутри здания в составе горизонтальной подсистемы и подсистемы внутренних магистралей. Для изоляции металлических жил в электрических кабелях, защиты волоконных световодов в оптических и формирования структуры сердечника в обеих конструкциях широко используются полимерные материалы. Воздействие пламени на эти материалы при пожаре может привести к следующим отрицательным факторам:

• дальнейшему распространению пламени вдоль кабельной трассы (эффект бикфордова шнура);

• возникновению вторичных очагов возгорания, вызванных горящими каплями расплавленного материала различных оболочек;

• обильному выделению дыма, который затрудняет эвакуацию персонала и борьбу с огнем;

• выделению токсичных галогеносодержащих и коррозионных газов.

Обеспечение противопожарных характеристик кабелей, требуемых нормами, достигается использованием в их конструкции специально подобранных материалов. В первую очередь полимерные материалы должны быть негорючими. Количественной мерой горючести является так называемый кислородный, или OI-коэффициент (от англ. Oxygen-Index), иногда называемый также кислородным индексом. Под этой величиной понимается минимальное процентное содержание кислорода в потоке азотно-кислородной смеси, при котором начинается самостоятельное горение зажигаемого сверху вертикально расположенного образца материала без подвода внешней теплоты. Материалы являются негорючими, если их OI-коэффициент свыше 32, а при значении менее 23 материал считается горючим. Полиэтилен, в массовых масштабах применяемый в кабелях различного назначения, является типичным горючим материалом. Иногда дополнительно указывается также так называемый температурный коэффициент, который численно равен температуре, создаваемой горящим материалом.

Сложность решения в выборе подходящего материала обусловлена тем, что известные негорючие материалы, характеристики которых позволяют применять их в кабельной технике, обязательно содержат в своем составе галогены (чаще всего хлор или фтор, бром, который по медицинским соображениям используется значительно реже). Эти химические вещества под воздействием высокой температуры образуют агрессивные летучие кислоты с удушающим действием на людей и животных. И наоборот, материалы без галогенов отличаются пониженной стойкостью к воздействию высокой температуры. Объясняется данный факт высокой химической активностью галогенов, которые поэтому очень прочно связаны с другими атомами материала оболочки и играют роль своеобразного цемента, то есть препятствуют разложению полимера на отдельные составляющие при пожаре. Промежуточное положение между галогенсодержащими и не содержащими их материалами занимают так называемые компаунды. Так, например, огнестойкость полиэтилена может быть существенно улучшена добавлением к нему бромсодержащих присадок.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования помещений, а также категорию его пожарной опасности, здание должно быть 1 и 2 степени огнестойкости.

Для изготовления строительных конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, стекло, металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть ограниченно, а в случае использования необходимо пропитывать его огнезащитными составами. Также необходимо предусмотреть противопожарные преграды в виде перегородок из несгораемых материалов устанавливают между помещениями нашего офиса.

К средствам тушения пожара, предназначенных для локализации небольших загораний, относятся пожарные стволы, внутренние пожарные водопроводы, огнетушители, сухой песок, асбестовые одеяла и т. п.

В зданиях пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Вода используется для тушения пожаров в помещениях пользователей ПЭВМ, архиве и вспомогательных и служебных помещениях. Применение воды в помещениях с ПЭВМ, хранилищах носителей информации, помещениях контрольно-измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом количество воды должно быть минимальным, а ПЭВМ необходимо защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.

Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители.

В помещениях с ПЭВМ применяются главным образом углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу.

Все помещения необходимо оборудовать установками стационарного автоматического пожаротушения. Наиболее целесообразно применять установки газового тушения пожара, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом с резким сжижением содержания в воздухе кислорода. При наличии стационарного автоматического пожаротушения, количество огнетушителей уменьшается в два раза, поэтому у нас два огнетушителей ОУ-2.

3.Требования безопасности при работе на высоте.

При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:

а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556 - 72;

б) одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887-86;

в) разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300-560 мм на высоту до 14 м;

г) стремянки, трапы (деревянные, металлические).

Длина приставных лестниц должна быть не более 5 м

Материалы при приеме и складировании на рабочих местах, находящихся на высоте, должны приниматься в объемах, необходимых для текущей переработки, и укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности лесов, подмостей, площадок и т.п., на которых производится размещение указанного груза.

Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и др.) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° без дополнительного крепления их в верхней части не допускается.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Уклон стремянок должен быть не более 1:3.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

Кабели, шланги передвижных, переносных оборудования, механизмов, средств малой механизации, ручного инструмента должны иметь минимально возможную длину и не должны создавать угрозы безопасности.

После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.

В процессе работы не допускается натягивать и перегибать питающие провода и кабели, допускать их пересечение с металлическими канатами и тросами, электрическими кабелями и проводами, находящимися под напряжением, оставлять без надзора ручной механизированный инструмент, передавать его лицам, не имеющим права на пользование им.

## 4.Заземление.

Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Цель защитного заземления - снизить до безопасной величины напряжение относительно земли на металлических частях оборудования, нормально не находящихся под напряжением. В результате замыкания на корпус заземленного оборудования снижается напряжение прикосновения и, как следствие, ток, проходящий через человека, при прикосновении к корпусам.

Следует учитывать, что заземлители монтируются на глубине, превышающей глубину промерзания. Скажем, для средней полосы вертикальный стержень забивается из траншеи глубиной более 0.6 м.

Ниже приводятся формулы для расчета сопротивления заземлителей.

Для вертикально заглубляемого стержня, у которого верхний конец находится на глубине до 0,8 м:

где - длина стержня, м; d - диаметр стержня, м; t - расстояние от поверхности земли до вершины стержня, м; - расчетное удельное сопротивление, Ом·м.

где - коэффициент сезона для вертикальных стержней. Для Московского региона =1.6…1.8. Собственно, коэффициент этот зависит от средней температуры летом, зимой и количества осадков в регионе. Чем ниже средняя температура, тем больше коэффициент (для Архангельска 1.8…2.0; для Краснодара - 1.2…1.4).

Сопротивление заземления горизонтальной полосы длиной l (м) и шириной b (м), расположенной на глубине t (м) от поверхности земли, можно подсчитать по формуле:

где .

- коэффициент сезона для горизонтальных заземлителей (для Москвы 3.5…4.5).

Рассчитаем сопротивление заземлителя из стального прутка диаметром 10 мм, длиной 5 м, забиваемого из приямка глубиной 1 м.

Напоминаю, что сопротивление заземляющего устройства в сети 380/220 должно быть не больше 4 Ом.

Попробуем произвести расчет реального заземляющего устройства для некоего здания с длиной стены 20 м (пусть он квадратный будет). Для того, чтобы обеспечить наилучшее растекание тока и выровнять потенциал, изготовим наше устройство из шести стержней, рассчитанных выше и забитых равномерно по периметру дома. Стержни будут соединены между собой стальной полосой с шириной стороны 30 мм.

Сначала рассчитаем сопротивление горизонтального заземлителя:

Суммарное сопротивление вертикальных заземлителей равно 40/6=6.7 Ом

Общее сопротивление заземляющего устройства будет равно:

Можно сказать, что уложились. Далее дело за замерами.

Ввод в помещение осуществляется с не менее чем двух разных точек (диаметрально противоположных) заземлителя. Все соединения выполняются