| Потребители электрической нагрузки по часам |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические нужды | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2 | Хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Зимний период Освещение Водопровод и канализация Мелкомоторные нагрузки | 15 | 18 | 9 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 6 | 7,5 | 18 | 25,5 | 30 | 28,5 | 27 | 25,5 | 24 |
|  |  | 16,5 | 16,5 | 13,2 | 13,2 | 14,3 | 14,3 | 15,4 | 16,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 11 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,5 |
|  |  | 8,4 | 10,8 | 9,6 | 7,2 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12 | 10,8 | 7,2 | 4,8 | 3 | 2,4 | 1,8 |
| Итого по п.2.1. |  | 39,9 | 45,3 | 31,8 | 29,4 | 25,4 | 27,5 | 30,7 | 33,9 | 37,1 | 47,6 | 53,9 | 48,2 | 39,9 | 36,6 | 34,5 | 31,3 |
| 2.2 | Летний период Освещение Водопровод и канализация Мелкомоторные нагрузки | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 10,5 | 18 |
|  |  | 19,8 | 22 | 17,6 | 16,5 | 15,4 | 17,6 | 19,8 | 20,9 | 22 | 22 | 19,8 | 15,4 | 11 | 8,8 | 7,7 | 6,6 |
|  |  | 8,4 | 10,8 | 9,6 | 7,2 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 11,4 | 12 | 12 | 10,8 | 7,2 | 4,8 | 3 | 2,4 | 1,8 |
| Итого по п.2.2. |  | 29,4 | 34 | 28,4 | 24,9 | 20,2 | 26 | 31,8 | 33,5 | 35,2 | 35,5 | 32,1 | 25,6 | 20,3 | 17,8 | 20,6 | 26,4 |

Таблица 1.3 Суточные графики электрических нагрузок по цеху