Исходные данные

Проект 1741 Толкач-буксир 630л.с., кл. «Р», L = 33м, B = 8,2м.

Энергетическая установка:

Компрессор Р = 4кВт; насос топливный Р = 1,5кВт; насос масляный Р = 1,5кВт

Палубные механизмы:

Рулевая машина Р = 2,2кВт; брашпиль Р = 2,2кВт; лебедка буксирная Р = 7,5кВт.

Общесудовые механизмы:

Насос осушительный Р = 4кВт, насос пожарный Р = 10кВт, насос санитарный Р = 4кВт, вентилятор МО Р = 6кВт, вентилятор жилых помещений – 2шт. Р = 0,1кВт.

Прочее оборудование:

Р/станция «Линда-М», Р = 0,5кВт; УКВ Р/станция, Р = 0,5кВт; НВУ, Р = 0,2кВт;  Р/локатор «Донец», Р = 0,4кВт; эхолот, Р = 0,3кВт; плита камбузная, Р = 7кВт; Эл.кипятильник, Р = 2,5кВт; освещение и бытовые приемники, Р =3,5кВт.

Введение

Судовая электроэнергетическая система представляет собой совокупность судовых электротехнических устройств, объединенных процессом производства, преобразования и распределения электроэнергии и предназначенных для питания судовых приемников электрической энергии. Судовая электроэнергетическая система включает в себя судовую электрическую станцию, судовые электрические сети и распределительные устройства, является основной частью оборудования судов.

Условия работы судовой электроэнергетической системы значительно отличаются от условий работы береговых установок и предъявляют к ней повышенные требования в отношении надежности и ремонтопригодности.

Судовые электростанции (СЭС) предназначены для производства, приема, преобразования всех судовых приемников. Для выполнения данных функций СЭС необходимы: источники, преобразователи и накопители электроэнергии, распределительное устройство и линии электросвязи.

По роду энергии преобразуемой в электрическую, СЭЭС делятся на тепловые и ядерные. На судах речного флота России применяются только тепловые СЭЭС. По параметрам электроэнергии СЭЭС делятся на постоянный и переменный ток.

СЭЭС постоянного тока оборудуются только небольшие речные суда и озерные. Главным образом на подводных крыльях и на воздушных подушках.

По назначению СЭЭС могут быть: общего назначения, служащие для снабжения электрической энергией всех судовых приемников при нормальных условиях эксплуатации; специальные, для питания приемников специального назначения, например гребной электроустановки; аварийные питающие щиты электроэнергии, наибольшее количество особо ответственных преемников при отказе СЭЭС общего назначения.

Размещение СЭЭС может быть различным. При относительно наибольших мощностях источники преобразования и распределители электроэнергии находятся в машинном отделении. Но наиболее удачным является размещение источников электроэнергии в одном помещении, а распределительные устройства в специальном выделенном помещении – центральном посту управления судовой энергетической установкой.

Род тока и параметры СЭС

На судах речного флота РФ разрешается применять как постоянный, так и переменный ток, поэтому род тока в общем случае следует выбирать на основе технико-экономических сравнений различных вариантов. Решающим фактором для выбора рода тока являются требования, предъявляемые судовыми приемниками электроэнергии: электроприводами, электронагревательными приборами, электроосвещением, приборами управления и т.д.

Род тока СЭС определяется родом тока подавляющего большинства приемников. Немногие приемники другого рода тока в этом случае будут получать питание через преобразователи. Для электронагревателей и освещения с использованием ламп накаливания род тока не имеет значения. Для работы приборов управления судном – машинных и рулевых указателей, использующих сельсины – необходим переменный ток. Его также удобнее использовать для питания радиостанции и радионавигационных приборов. Электродвигатели постоянного тока с асинхронными электродвигателями при одном и том же токе развивают большой пусковой момент, и позволяет более простыми способами регулировать частоту вращения. Эти двигатели обычно используют для привода механизмов с частыми пусками при большом начальном сопротивлении. В этом случае основное число электродвигателей на судне составляют двигатели постоянного тока. Постоянный ток имеет не только положительные качества, но и свои недостатки. В условиях влажности постоянный ток снижает качество электроизоляции. В сетях, где протекает постоянный ток, появляются блуждающие токи и токи утечки, предвещающие коррозию.

При переменном токе полную характеристику рода тока определяют по его частоте, а иногда и по форме кривой напряжения. Помимо этого необходимо знать систему напряжения на выводах источников электроэнергии.

В настоящее время на судах речного флота используется в основном переменный ток, частотой 50Гц, это позволяет унифицировать оборудование. На скоростных судах широко применяется постоянный ток, но использование переменного тока с частотой 400Гц, весьма перспективно, т.к. позволяет уменьшить габаритные размеры и массу электрооборудования и стоит дешевле, а это важно для судов на подводных крыльях и воздушной подушке.

Что касается формы и кривой напряжения, то судовые источники электроэнергии обычно вырабатывают ее при синусоидальном напряжении. Однако на выводах некоторых тиристорных преобразователей напряжение может быть и другой формы, например прямоугольной.

Переменный ток на СЭЭС можно получить при одно- и многофазной системах напряжения по сравнению с однофазной имеет преимущество, что позволяет получить вращающееся магнитное поле, положенное в основу работы асинхронных электродвигателей. На речных судах, также как и в промышленности, применяются трехфазные симметричные системы синусоидальных напряжений.

Номинальное напряжение на выводах источников электроэнергии предназначено для питания судовой сети, не должно превышать следующие значения: 0,4кВ (400В) – при трехфазной системе переменного тока; 0,23кВ (230В) – при однофазной системе переменного тока; 230В – при постоянном токе. На некоторых специальных судах и судах технического флота для электроприводов большой мощности допускается применение трехфазной системы напряжения до 10кВ.

Напряжение до 1000В практически не оказывает влияния на габаритные размеры: массу, стоимость и КПД источников и приемников электроэнергии. в этом легко убедиться на примере трансформаторов, у которых при переводе на другое напряжение магнитная система не меняется, изменяется число витков и площадь поперечного сечения проводников. При этом переходе на более высокое напряжение число витков нужно увеличить пропорционально росту напряжения, площадь поперечного сечения проводников, обмотку уменьшать(для сохранения плотности тока) в том же отношении. Это приведет к тому, что объем и масса материала проводника при изменении напряжения практически не меняется. также не изменится толщина изоляционных материалов. Большое влияние значение напряжения оказывает на судовую кабельную сеть, ее массу, стоимость. Масса и стоимость судовой кабельной сети находится в прямой зависимости от площади поперечного сечения их токопроводящих жил. А площадь поперечного сечения зависит от тока, который необходимо передать по кабелю. Эта зависимость нелинейная, т.к. площадь поперечного сечения растет быстрее, чем ток, из-за необходимости снижения плотности тока в жиле по условию охлаждения. Ток кабеля при измененной передаваемой мощности обратно пропорционален напряжению. При малой мощности СЭЭС существенную роль играют различного рода ограничения, например, максимально допустимая площадь поперечного сечения жилы кабеля по условию механической прочности, дискретность стандартных значений площадей и т.д. Габаритные размеры, масса и стоимость электрической аппаратуры также зависят от напряжения. Особенно это при уравнении аппаратуры, выпускаемой на напряжение 24В и свыше 24В до 400В. Аппаратура, рассчитанная на 24В, имеет меньшие габаритные размеры, из-за значительно меньших зазоров между контактами. Однако в ряде случаев при применении более высокого напряжения удается использовать аппаратуру, которая рассчитана на маленький ток. Таким образом, основным параметром выбора напряжения является масса кабельной сети, однако в некоторых случаях значения напряжения определяются и другими критериями, например, при постоянном питании с берега, напряжением береговых установок и т.д. Руководящий технический материал  (РТМ) рекомендует для СЭЭС речных судов следующие значения напряжения. Для силовых приемников: 220 (230)В. Для основного освещения: переменного тока 12В, постоянного тока 24В. Для переменного освещения: РТМ требует сети освещения отделить от силовой сети трансформаторами.

В своем курсовом проекте я выбираю переменный ток из-за того, что СЭЭС дает возможность: преобразовать напряжение с помощью трансформаторов; разделять СЭЭС с помощью трансформаторов на отдельные электрические не связанные друг с другом части силовой и осветительной сети; получать электроэнергию от береговой сети без преобразователей; повысить уровень унификации судового электрооборудования с электрооборудованием общего применения.

Расчет мощности СЭЭС

Нагрузка судовой электростанции зависит от мощности и числа одновременно включенных приемников электроэнергии, от степени их загрузки и режимов работы судна.

Существует два метода расчета мощности СЭЭС – аналитический и табличный. В моем курсовом проекте используется табличный метод. Строится таблица нагрузок, в которую вносятся все потребители, их номинальные данные и на основании этой таблицы выбирается число и мощность генераторов.

Для того, чтобы рассчитать таблицу нагрузок берем потребители, по данным из справочника выбираем тип электродвигателя определенного потребителя, выписываем его данные – номинальную мощность (Рн); КПД (η), cosφн. далее, определяем коэффициент одновременности: ko = ηрабηy;

Определяем коэффициент использования: k=PнPy.

Обычно коэффициент использования меньше единицы, т.к. двигатель выбирают с некоторым запасом.

Определяем активную мощность электродвигателя:

P=Py⋅kлηн

Определяем реактивную мощность электродвигателя

Q=P⋅tgϕ

Определяем коэффициент загрузки

kм=PPн

Определяем мощность для каждого режима работы судна Pреж и Qреж

Pреж=P⋅kм⋅koQреж=P⋅tgϕн

Определяем суммарную мощность потребителей работающих постоянно, периодически и эпизодически ∑Рпост;  ∑Рпер;  ∑Рэл.; ∑Qпост; ∑Qпер; ∑Qэл

Определяем эти же суммарные мощности с учетом общего коэффициента одновременности

k0⋅ΣPпост; k0⋅ΣPпер; k0⋅ΣPэл;

k0⋅ΣQпост; k0⋅ΣQпер; k0⋅ΣQэл;

Находим общие мощности, потребляемые всеми приемниками электроэнергии в данном режиме работы судна

Pобщ=k0⋅ΣPпост+k0⋅ΣPпер+k0⋅ΣPэл

Qобщ=k0⋅ΣQпост+k0⋅ΣQпер+k0⋅ΣQэл

Находим мощность СЭЭС для данного режима работы судна

PСЭЭС=1,05⋅Pобщ  (кВт)

QСЭЭС=1,05⋅Qобщ  (кВар)

Коэффициент – 1,05 учитывает 5% потери мощности в судовой сети.

Определяем полную мощность:  SСЭЭС=PСЭЭС2+QСЭЭС2

Расчет мощности масляного насоса

Pн=1,5кВт; η=0,77; cosφ=0,83

Определяем коэффициент одновременности:

k0=ηрабηу=0,770,77=1

Определяем коэффициент использования:

kн=PнPу=1,51,5=1

Определяем активную мощность

P=Py⋅kнηн=1,5⋅10,77=1,9кВт

Определяем реактивную мощность

Q=P⋅tgϕ=1,9⋅0,64=1,2кВар

Определяем коэффициент загрузки

kм=PнP=1,51,9=0,7

Определяем мощности для каждого режима работы судна.

Например:

Ходовой режим:

Pреж=P⋅kм⋅k0=1,9⋅0,7⋅1=1,33кВт

Qреж=P⋅tgϕ=1,9⋅0,64=1,2кВар

И так для каждого режима работы судна.

Выбор типа и количества генераторов

Выбирая источники или преобразователи электроэнергии, необходимо иметь в виду, что если средневзвешенный коэффициент мощности, полученный в результате расчета, оказался меньше номинального коэффициента мощности генератора, то генераторы следует выбирать по полной мощности, т.е. если cosφн>cosφср.взв., ∑Sном>Sоб, если же cosφср.взв> cosφн, то генераторы следует выбирать по активной мощности ∑Рн>Роб.

Трансформатор выбирают по полной мощности. При необходимости использования нескольких генераторов или трансформаторов выбирают их преимущественно однотипными с общим числом по возможности не более трех.

Руководствуясь правилами речного регистра необходимо выполнить ряд требований, а именно, на каждом судне должно быть предусмотрено не менее двух основных источников питания электроэнергией.

Мощность основных источников должна быть такой, чтобы при выходе из строя любого из них оставшиеся могли обеспечить нормальный ходовой и аварийный режимы работы судна.

Для данного судна я выбираю два генератора типа МСС-82-4.

Во всех режимах работы судна работает только один генератор, другой является запасным, т.к. по требованиям речного Регистра при выходе из строя одного источника питания оставшиеся должны обеспечить нормальную работу судна в ходовом и аварийном режимах работы.

Параллельная работа генераторов не предусмотрена.

| тип | Мощность |  | напряжение | Ток | Частота Вращения | КПД | Коэф-т мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВа | кВт | В | А | Об/мин | % | cosφ |
| МСС-82-4 | 37,5 | 30 | 230 | 54,2 | 1500 | 85 | 0,8 |

| H | Соед. Фаз | Данные ротора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гц |  | Напряжение В | Ток А |
| 50 |  | 38 | 26 |

Выбор ГЭРЩ

Главный электрораспределительный щит состоит из отдельных панелей (секции), объединенных единым каркасом и системой шин. В зависимости от назначения, панели ГЭРЩ подразделяются на генераторные, распределительные и панели управления.

Для управления и контроля за работой каждого генератора предусматриваются отдельные генераторные панели, которые комплектируются в зависимости от рода тока, необходимой аппаратурой управления, защиты, регулирования, контроля и измерения основных параметров генератора.

На генераторной панели ГЭРЩ переменного тока должны устанавливаться: автоматический выключатель, … направления мощности, регулятор ручного регулирования напряжения, автоматический регулятор напряжения, амперметр с переключателем для измерения тока в каждой фазе, вольтметр с переключателем для измерения фазных и линейных напряжений, частотометр, ваттметр.

Распределительные панели предназначены для управления, защиты и контроля за работой потребителей, получающих питание от ГЭРЩ. На распределительной панели устанавливают автоматические выключатели и амперметры. Распределительные панели неответственных потребителей могут комплектоваться пакетными выключателями плавкими предохранителями. Панели управления служат для установки на них приборов и аппаратов включения генераторов на параллельную работу, измерения сопротивления изоляции судовой сети, разъединения шин, при раздельной работе генераторов, подключения фидера питания судна с берега.

ГЭРЩ компонируют из панелей таким образом, чтобы генераторные панели и панели управления располагались в центре щита, а распределительные – по краям.

Количество генераторных панелей и панелей управления определяют числом генераторных агрегатов судовой электростанции, а распределительных – числом и мощностью отходящих от ГЭРЩ фидеров. Применение на судах типовых ГЭРЩ, состоящих из секций с унифицированными схемными узлами и конструктивными элементами, позволяет наладить предварительное их изготовление на любое количество генераторов и потребителей. Лицевые панели щита изготавливаются штамповочными из листовой стали с отверстиями для приборов и рукояток для управления аппаратами.

Каркасы секций ГЭРЩ изготавливают из угловой стали. Секции между собой соединяются болтами. Электроизмерительные приборы располагают на верхних открывающихся панелях секций. Все остальные панели секций делают съемными для доступа к аппаратам, расположенным внутри ГЭРЩ.

Вся аппаратура и токосборные щиты монтируются с задней стороны щита, а на лицевую сторону выводятся только рукоятки управления аппаратами и шкалы контрольно-измерительных приборов  и сигнальные лампы снабжаются табличками с надписями об их назначении. Проход за щит ограждается сетчатыми дверями с замками-защелками, открывающимися изнутри без ключа, с наружной стороны лишь с помощью ключа. Двери должны иметь устройство, позволяющее закрепить их в открытом положении. Проходы за щитом и перед ним должны быть покрыты ковриками из гофрированной маслостойкой диэлектрической прочной резины. Освещение панели ГЭРЩ и АЭРЩ должно производиться светильниками. Лампы, которые присоединены к токосборным щитам и не иметь в их цепях выключателей. Освещение лицевой стороны панели ГЭРЩ выполняется таким образом, чтобы они не мешали наблюдению за показаниями контрольно-измерительной аппаратуры и не оказывали слепящего действия.

Мой ГЭРЩ состоит из типовых секций: одна генераторная секция, одна распределительная и одна секция управления.

Питание с берега осуществляется через трансформатор. Понижает напряжение с 380В до 220В. С помощью переключения автоматического выключателя QF3, подключаются потребители.

QF3

ЭЩПБ

потребители

G1

G2

QF1

QF2

QS1

QS2

QS3

220В

потребители

Выбор системы распределения электроэнергии на судне

Судовые системы распределения электроэнергии распределяют на: фидерные, магистральные и магистрально-фидерные.

При фидерной (радиально-групповой) системе наиболее ответственные и мощные потребители получают питание от ГРЩ по отдельным фидерам, а все остальные потребители получают питание от Эр, каждый из которых также получает питание от ГРЩ по отдельному фидеру. При магистральной системе все потребители электроэнергии получают питание от ГРЩ по одной или нескольким магистралям коробки.

Магистрально-фидерная система распределения электроэнергии характеризуется тем, что одна часть питается по фидерной, а другая по магистральной системе. На судах речного флота основной системой распределения электроэнергии является радиально-групповая, она обеспечивает большую надежность питания и возможность включения потребителей. В соответствии с правилами речного Регистра РФ непосредственно от ГРЩ по отдельным фидерам должны получать питание: электроприводы механизмов ответственного назначения; распределительные щиты; радиостанции; электрорадионавигационные приборы; коммуникатор сигнальных огней; станция автоматического обнаружения пожара; пульт управления судном.

В своем курсовом проекте я выбрал фидерную систему распределения электроэнергии на судне. Так как главные потребители получают питание по отдельным независимым фидерам непосредственно от ГРЩ, а остальные электроприемники получают питание от промежуточных ЭРЩ, но также по отдельным независимым фидерам.

По правилам речного Регистра, по отдельным фидерам, непосредственно от шин ГРЩ, должны получать питание следующие потребители: электроприводы рулевого устройства; пожарные и осушительные насосы; якорно-швартовые устройства; щиты основного освещения и щит радиостанции.

Недостатки этой системы это прежде всего повышенный расход кабеля и увеличение монтажных работ.

Преимущества: высокая надежность, независимость приемников друг от друга, что обеспечивает бесперебойную работу других электроприемников, если какой-нибудь выйдет из строя. Также фидерная система обеспечивает  большую безопасность и надежность питания. По сравнению с магистральной и магистрально-фидерной системами, они не дают такой надежности как фидерная система распределения электроэнергии на судне.

Gggg

G1

G2

Г

Э

Р

Щ

Э

Р

Щ

Потребители

Фидерная система распределения

Контрольно-измерительная и сигнальная аппаратура

Электроизмерительный прибор классифицируется по ряду признаков:

- по виду измеряющей величины: амперметры, вольтметры, ваттметры, частотометры и др.

- по принципу действия измерительного механизма прибора: магнитоэлектрический, электромагнитный, электродинамический

- по роду тока: постоянный, переменный с определенной частотой

- по классу точности, т.е. по максимально возможной для прибора приведенной погрешности

- по типу отсчетного устройства, т.е. по виду шкалы, в каких единицах она проградуирована, по виду указателя

- по исполнению в зависимости от условий эксплуатации

- по устойчивости и механическим воздействиям: обыкновенные, с повышенной прочностью (ОП), не чувствительные и вибрации

- по степени защиты от внешних воздействий электромагнитных полей приборы делятся на две категории I и II

Правила Речного Регистра требуют применения электроизмерительных приборов с пределом шкал не менее следующих:

Вольтметр – 120%  Uном

Амперметр – 130%  Iном

Ваттметр – 130%  Pном

Частотометр – 10%  fном

Вольтметр – Э378, предел измерения 0÷300В

Класс точности 1,0

Амперметр – Э377, предел измерения 0÷300А

Класс точности 1,5

Ваттметр – И1604, предел измерения 0÷75кВт

Класс точности ±2,5

Частотометр – Д1506, предел измерения 45÷65Гц

Кроме коммутационной, защитной и контрольно-измерительной аппаратуры на ГЭРЩ устанавливается сигнальная аппаратура.

Акустическая аппаратура сигнализации воздействует на органы слуха (звонки, ревуны). Оптическая аппаратура сигнализации воздействует на органы зрения (лампы, табло).

В качестве сигнальных ламп применяются лампы накаливания или газоразрядные.

Правила Речного Регистра РФ рекомендуют для световой сигнализации применять цвета: красный – аварийное состояние, опасность; зеленый, белый – осведомление о безопасности нормальной работы; желтый – предупреждение о приближении опасности, аварии.

Коммутационная аппаратура

Выбор автомата производится по расчетному току потребителя. В начале выбирают номинальный ток автомата: Iн.а.≥ Iрасч.д.,Uн.в.≥Uс.

Номинальный ток расцепителя автоматов, включенных в различные питающие линии, исходя из условия Iн.р.≥ Iрасч.д, где

Iн.р – номинальный ток расцепителя;

Iрасч – расчетный ток

Выбор автоматов для генераторов МСС-91-4

Автоматические выключатели для генераторов должны обеспечить защиту от токов короткого замыкания, от перегрузки.

Ip=P3Uн⋅cosϕн=75003⋅220⋅0,86=23,3А

Выбираем автомат серии А 3700 снабженный электромагнитным расцепителем типа А 3730.

Номинальный ток автомата Iн = 400А

Номинальный ток расцепителя Iн.р.=250А.

Выбираем автоматический выключатель для потребителя

Ip=Pн3⋅Uн⋅cosϕ⋅η;

Брашпиль:

Ip=22003⋅220⋅0,88⋅0,77=8,6А

Выбираем автоматический выключатель типа АП-50.

Номинальный ток автомата Iн.а.= 16А

Номинальный ток расцепителя Iн.р.=8,6А

| Приемники Эл.эн. | Номинальные данные потребителя |  | Тип автомата | Номинальные данные автомата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,В | A,А |  | I ,A | I ,A |
| компрессор | 220 | 18,5 | АП-50 | 25,0 | 18,5 |
| насос топлив | 220 | 9,8 | АП-50 | 10,0 | 9,8 |
| Насос масл | 220 | 9,8 | АП-50 | 10,0 | 9,8 |
| Насос осуш | 220 | 17,0 | АП-50 | 25,0 | 17,0 |
| Насос пожар | 220 | 47,0 | АП-50 | 50,0 | 47,0 |
| Насос санит. | 220 | 7,5 | АП-50 | 10,0 | 7,5 |
| ВентиляторМО | 220 | 9,8 | АП-50 | 10,0 | 9,8 |
| Вент.жилых помещений | 220 | 5,1 | АП-50 | 6,0 | 5,1 |
| Рулевая машина | 220 | 9,8 | АП-50 | 10,0 | 9,8 |
| Брашпиль | 220 | 8,6 | АП-50 | 16,0 | 8,6 |
| Буксирн.лебед. | 220 | 58 | АП2043 | 63 | 58 |
| Р/станция | 220 | 2,2 | АП-50 | 2,5 | 2,2 |
| УКВ р/станция | 220 | 2,2 | АП-50 | 2,5 | 2,2 |
| КВУ | 220 | 1,9 | АП-50 | 2,5 | 1,9 |
| Р/локатор | 220 | 5,1 | АП-50 | 6,0 | 5,1 |
| Эхолот | 220 | 1,8 | АП-50 | 2,5 | 1,8 |
| Плита камб | 220 | 13,8 | АП-50 | 1,6 | 13,8 |
| Эл.кипятильник | 220 | 7,7 | АП-50 | 10,0 | 7,7 |
| Осв. и быт.электр. | 220 | 12,8 | АП-50 | 16,0 | 12,8 |
| генератор | 230 | 54,2 | АП37225 | 60,0 | 54,2 |
| Питание с берега | 230 | 223 | АП37225 | 250 | 223 |

Выбор защитной аппаратуры

Выбор предохранителей

Для защиты сетей, освещения, нагревательных приборов, цепей управления плавную вставку выбирают по условию:

Iп.в. ≥ Iраб.

Освещение: Iр=P3⋅U⋅cosϕ=50003⋅220⋅1=13,1А

Выбираем плавную вставку на 15А

Iп.в.=15>Iр=13,1, выбираем патрон пр-12

Для защиты сетей питающих электродвигатели номинальный ток плавной вставки выбирается наибольшим из следующих условий:

1 несрабатывание при максимальном рабочем токе Iп.в. ≥ Iраб.

2 несрабатывание при пуске электродвигателя Iп.в. ≥ Iпуск/α, где

Iпуск – пусковой ток электродвигателя

α – для двигателей с нормальными условиями работы α=2,5

Рулевое устройство

1 Iраб=22003⋅220⋅0,76⋅0,82=9,4А

2 Iпуск=Iп(5÷7), Iпуск=9,4⋅5=47А, Iп.в.≥Iр⋅52,5≥472,5=18,8А

По второму условию выбираем плавную вставку на 25А, патрон на 60А, тип предохранителя ПР-2.

| Приемники Эл.энергии | Номинальные данные потребителя |  | Тип предохранителя | Номинальные данные предохранителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I ,А | U ,В |  | I ,А | I ,А |
| Компрессор | 18,5 | 220 | ПР-2 | 45 | 60 |
| Насос топл. | 9,8 | 220 | ПР-2 | 25 | 60 |
| Маслопер. | 9,8 | 220 | ПР-2 | 25 | 60 |
| Осушительный | 17 | 220 | ПР-2 | 35 | 60 |
| Пожарный | 1,7 | 220 | ПР-2 | 100 | 100 |
| Санитарный | 7,5 | 220 | ПР-2 | 20 | 60 |
| ВентиляторМО | 9,8 | 220 | ПР-2 | 25 | 60 |
| Жилых помещ. | 5,1 | 220 | ПР-2 | 15 | 15 |
| Рулевая маш. | 9,4 | 220 | ПР-2 | 25,0 | 60 |
| Брашпиль | 13,5 | 220 | ПР-2 | 35,0 | 60 |
| Буксирн.лебедка | 58 | 220 | ПР-2 | 100 | 100 |
| р/станция | 2,2 | 220 | ПР-2 | 6 | 15 |
| УКВ р/станция | 2,2 | 220 | ПР-2 | 6 | 15 |
| КВУ | 1,9 | 220 | ПР-2 | 6 | 15 |
| Р/локатор | 5,1 | 220 | ПР-2 | 6 | 15 |
| Эхолот | 1,8 | 220 | ПР-2 | 6 | 15 |
| Плита камб. | 13,8 | 220 | ПР-2 | 15 | 15 |
| Эл.кипятильник | 7,7 | 220 | ПР-2 | 10 | 15 |
| Осв. и быт. Эл. | 12,8 | 220 | ПР-2 | 15 | 15 |

Выбор марки и сечения кабелей и проверить их на потерю напряжения

Расчет судовых электросетей заключается в выборе марки кабеля в зависимости от места его прокладки и в определении необходимой площади поперечного сечения жилы. Расчет судовых электросетей начинается с составления схемы этих сетей и определения вида помещения, места и способы прокладки кабеля.

На судах внутреннего плавания допускается применение кабелей с медными жилами. В местах, подверженных воздействию масла, нефтепродуктов, где возможны механические повреждения, следует применять кабеля имеющие соответствующую оболочку.

Выбор площади поперечного сечения жилы по нагрузкам заключается в подборе такой площади поперечного сечения кабеля выбранной марки при которой бы выполнялось следующее неравенство: Iрасч ≥Iдоп., где

Iрасч – расчетное значение силы тока кабеля

Iдоп. – допустимое значение силы тока для выбранной площади поперечного сечения жилы

Расчетный ток кабеля соединяющего отдельные приемники с распределительным устройством.

Iрасч=kзPном3⋅Uс⋅ηном⋅cosϕ, где

kз – коэффициент загрузки;

Pном – номинальная мощность потребителя;

Uс – напряжение сети;

ηном – номинальный КПД потребителя;

cosφ – коэффициент мощности потребителя.

Iрасч=0,9140003⋅220⋅0,83⋅0,9=45А

Допустимый ток при площади сечения кабеля 2,5мм2 равен:

Iдоп=kр⋅k0⋅Iраб, где

Kр – коэффициент учитывающий режим работы кабеля

K0 – коэффициент учитывающий температуру окружающей среды

Iраб – табличный для данного сечения длительный ток нагрузки при температуре окружающей среды 40 C0.

Iдоп=1,06⋅0,86⋅84=76,5А

Выбираем кабель КНР – трехжильный негорючий, в резиновой оболочке с сечением жил 2,5мм2

Потеря напряжения в кабелях питающих двигатели не должна превышать ±5%,для освещения не более ±2%

ε=ρlg⋅PU2⋅100%, где

ρ – удельное сопротивление материала жилы кабеля -0,17;

l – длина кабеля;

g – площадь поперечного сечения жилы

ε=0,171025⋅14002202⋅100%=1,5%

| Наименование потребителей эл.эн. | Расчетный ток кабеля I (А) | Тип кабеля | Сечения кабеля мм | Потеря напряжения кабеля в % | Длина кабеля м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессор | 19,5 | КНР | 3*3 | 2,8 | 6 |
| Насос осушит. | 20,9 | КНР | 3*6 | 1,7 | 8 |
| Рулевая машина | 6 | КНР | 1,0 | 1,4 | 19 |
| Пожарный насос | 43 | КНР | 2,5 | 1,5 | 10 |
| Дизель генератор | 141 | КНР | 12,5 | 1,2 | 7 |

Список литературы

- Роджеро Н.И. «справочник судового электромеханика и электрика» 1986г.

- Соловьев Н.И. «Судовые электроэнергетические системы», 1987г.

- Сомодолов Т.Т. «Электрооборудование и радиосвязь речных судов», 1981г.

- Исупов Г.А., Сышов Е.Е. «Краткий справочник судового электромеханика», 1968г.