Цель работы: Целью данной курсовой работы является решение задач по анализу и синтезу систем автоматического регулирования, связанные с выбором структуры системы регулирования, исходя из свойств модели объекта управления, настройкой регулятора и исследованием свойств синтезированных САР.

- Формирование задания на курсовой проект.

Структура модели объекта задана в виде представленном на рисунке 1:

Рисунок  1 – структура модели

Модель канала управления задана в виде интегрального звена с запаздыванием:

ϕu(s)=kTse−sτ3 с коэффициентами: τ3=3c Tu=8 ku=1.

Модель канала возмущения задана в виде интегрального звена с отсечкой с запаздыванием:

ϕw(s)=kTs(1−e−stot)e−sτ2 с коэффициентами: τ2=4,5c tot=3c kw=0,1.

В качестве критерия используется длительность переходного процесса. Длительность переходного процесса задается в относительных единицах: Tr=Tn,nτ Tr=3.

- Выбор метода синтеза системы регулирования.

Выбор метода синтеза системы регулирования зависит от динамических свойств модели объекта управления и требуемой длительности переходного процесса.

Так как модель канала управления задана в виде интегрального звена с запаздыванием, то в качестве регулятора можно взять регулятор Ресвика.

Возьмем интервал дискретизации Δt=0,1c.

# Рисунок  2 – Структура системы регулирования без учета канала возмущения

Модель канала регулирования в дискретной форме имеет вид:

y(i)=y(i−1)+kuTΔt∗u(i−τ0−1), где τ0=τΔt - дискретный аналог запаздывания.

- Алгоритм моделирования синтезированной системы регулирования.

Сначала будем рассматривать систему без канала возмущения, т.е. w=0 (рисунок 2).

- Определение начальных значений переменных:

m0=τ0+1=30+1=31

mc=m0+5=36k=1Tu=8y[m0−1]=0u[1]=u[2]=...=u[m0−1]=0δ=0,05

- Формирование внешнего воздействия y(i)=1(mc).

- Расчет выходной величины системы регулирования:

y(i)=y(i−1)+0,125Δt∗u(i−τ0−1)

- Расчет ошибки регулирования:

ε(i)=y(i)−y(i)

- Определение момента окончания переходного процесса

ε(i)≤δ.

- Расчет управляющего воздействия

6.1. Расчет приведенного возмущения:

ub(m)=u(m−lτ)+Tu(ε(m)−ε(m−1))(kи∗δt);

6.2. Экстраполяция приведенного возмущения:

uэ(m)=uэ(m−1)⋅a1э+ub(m)⋅a2э.

a1э=exp(−δtTэ) ; a2э=1−a1э; где Tэ=23τ

В качестве управляющего воздействия принимается экстраполируемое значение u(m)=uэ(m).

- Проверка условия окончания расчетов (либо по длине реализации, либо по заданному критерию). Если нет – переход к пункту 2 если да – к пункту 8.

- Вывод результатов моделирования.

Выполнив данный алгоритм, получим переходный процесс, представленный  на рисунке 3.

Рисунок 3 – Переходный процесс без учета возмущения

Длительность переходного процесса равна: T=43,9−393=2,63<3, где 43,9 – момент окончания переходного процесса, 36 –  начало действия внешнего воздействия, 3 – запаздывание.

Вывод:  Так как длительность переходного процесса не превышает  заданной Tr=3, то следовательно, синтезированная САР удовлетворяет заданным ограничениям на качество регулирования.

Рассмотрим теперь систему с учетом контура возмущения (т.е. w<>0).

Тогда общая структура САР будет иметь вид, как на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура САР с учетом канала возмущения.

Fuw=ϕwϕu=ϕ0w∗ϕ0u−1∗e−δτ∗s - компенсатор контролируемого возмущения.

Он представляет собой последовательное соединение трех блоков:

- Прямая модель канала возмущения: yw1[i]=yw1[i−1]+kw∗Δt∗(w[i−1]−w[i−tot−1]), где tot=totΔt - дискретный аналог времени отсечки;

- Обратная модель канала управления:

uw[i]=TkuΔt(yw1[i]−yw1[i−1])

- Звено запаздывания:

uw1[i]=uw[i−τw+τu], где τw=τwΔt - дискретный аналог запаздывания в канале возмущения.

Алгоритм моделирования состоит в следующем:

- Определение начальных значений переменных:

m0=τw+1=45+1=46

mc=m0+5=51yob[m0−1]=0uob[1]=uob[2]=...=uob[m0−1]=0u[m0−1]=0

- Формирование возмущающего воздействия  w(i)=1(mc). Задающее воздействие отсутствует y(i)=0.

- Расчет выходной величины канала управления:

y(i)=y(i−1)+0,125Δt∗u(i−τ0−1)

- Расчет выходной величины канала возмущения:

yw[i]=yw[i−1]+kw∗Δt∗(w[i−τw−1]−w[i−tot−τw−1])

- Расчет общей выходной величины:

yob[i]=y[i]+yw[i]

- Расчет ошибки регулирования:

ε(i)=y(i)−yob(i)

7. Определение момента окончания переходного процесса

ε(i)≤δ.

8.  Расчет управляющего воздействия регулятора Ресвика:

ub(m)=u(m−lτ)+Tu(ε(m)−ε(m−1))(kи∗δt)

uэ(m)=uэ(m−1)⋅a1э+ub(m)⋅a2э.

a1э=exp(−δtTэ) ; a2э=1−a1э; где Tэ=23τ

- Расчет управляющего воздействия компенсатора:

yw1[i]=yw1[i−1]+kw∗Δt∗(w[i−1]−w[i−tot−1])

uw[i]=TkuΔt(yw1[i]−yw1[i−1])

- Расчет общего управляющего воздействия:

uob[i]=u[i]+uw[i−τw+τu]

- Проверка условия окончания расчетов (либо по длине реализации, либо по заданному критерию). Если нет – переход к пункту 2 если да – к пункту 8.

- Вывод результатов моделирования.

Выполнив данный алгоритм, получим переходный процесс, представленный  на рисунке 5.

Длительность переходного процесса равна: T=63,9−514,5=2,87<3, где 51 – момент начала действия возмущающего воздействия,  63,9 – окончание переходного процесса, 4,5 – запаздывание в канале возмущения.

Рисунок 5 –Переходный процесс с учетом канала возмущения

Вывод: Наша синтезированная САР является устойчивой, т.к. выходная величина сходится к заданному уровню и длительность переходного процесса не превышает заданного значения.