Типавая расчетная работа №5.

Дано:

a

в

с

n

Zca

Zbc

Zab

a

в

Ica

Ibc

Iab

Ia

Ic

Ib

Za=Zb=Zc=1,5+j2

Uл=220 В

Определить:

Iл – линейный ток

Iф – фазный ток

Р – активная мощность

Q – реактивная мощность

S – полная мощность

Построить:

Векторную диаграмму токов и напряжения.

Решение:

- Uл=Uф=220 В

UAB=UBC=UCA=220 В

Записать комплексы фазных напряжений

UAB=UAB⋅cos0∘+jsin0∘=UAB=220 ВUBC=UBC⋅−0,5−j32=220⋅−0,5−j32=−110−j190,5, BUCA=UCA⋅−0,5+j32=220⋅−0,5+j32=−110+j190,5, B

- Определение комплексов токов в фазах: IAB=UABZAB=2201,5−2j1,5+2j1,5−2j=330-440j6,25=52,8−70,4j A

IBC=UBCZBC=−110−j190,51,5−2j1,5+2j1,5−2j=−−165+220j-285,75-3816,25==−87,36−10,52j AICA=UCAZCA=−110+190,5j1,5−2j1,5+2j1,5−2j=−165+220j+285,75j+3816,25==34,56+80,92j A

- Действующие значения фазных токов:

IAB=50,82+70,42=2787,84+4956,16=88 AIBC=87,362+10,522=7631,76+110,67=88 AICA=34,562+80,922=1194,39+6548,04=88 A

- При соединении "треугольник" в трехфазной симметричной системе справедливы соотношения: Iл=3⋅Iф=3⋅88=152,4 А

- Определение мощности в фазах:

SAВ=UAВ⋅IAВ,

где IAВ - комплексно-сопряженное число.

SAВ=220⋅52,8+70,4j=111616+15488j ВтSВC=UВC⋅IВC=−110−190,5j−87,36+10,52j==11613,66+15484,88j ВтSCA=UCA⋅ICA=−110+190,5j34,56−80,92j==11613,66+15484,88j Вт

Тогда полная мощность всей цепи определяется:

SΔ=SAB+SBC+SCA=34843,32+46457,76j Вт

Действующее значение полной мощности S=34843,322+46457,762=58,07 кВт

Т.к. S=P+Qj, то

PAB=11616 ВтPBC=11613,66 Вт−активная мощность.

QAB=15488 варQBC=15484,88 вар−реактивная мощность.

+1

-1

30,48

19,95

-40,64

-6,07

-50,43

-63,5

-109,98

109,98

+j

-j

127

UA

UB

UC

IB

IA

IC

46,72

Диаграмма: