| Фор. | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование | Кол | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети | п.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубопроводы: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трубы 100×4 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные части: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УП |  |  |  | Отвод с углом 900 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запорная арматура | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | УТ |  |  |  | Спускник | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воздушник | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | НК |  |  |  | П – образный компенсатор | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опорные конструкции: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н |  |  |  | Опоры | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение главного производственного корпуса ОАО МФ “Био-Тон” |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| Из |  | Лист |  | № документа |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |