Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ОГТИ140211.40.06.02.ПЗ

Разраб.

.

Провер.

Куркин Г.П.

Н. Контр.

Утверд.

Электроснабжение участка механического цеха

Лит.

Листов

ЭС-41

Аннотация

Пояснительная записка содержит 34 страницы, в том числе 5 рисунков, 5 таблиц. Графическая часть выполнена на 2 листах формата А1.

В данном проекте производится расчет электроснабжения участка механического цеха. Приводится краткая характеристика электроприемников механического цеха, и излагаются требования к схеме электроснабжения. Рассчитываются электрические нагрузки методом упорядоченных диаграмм, выбираются марки и сечения токоведущих частей, коммутационная и защитная аппаратура. Также рассматриваются выбор трансформаторов цеховой подстанции и компенсация реактивной мощности. Производится расчет питающей линии 10кВ. Приводятся конструктивное выполнение и схема электроснабжения участка цеха.