Данные:

- Продолжительность рабочего времени в 1 смену при 5 - дневной рабочей неделе - 8 часов.

- Строительный объем проектируемого здания 96423(м³).

Ведомость трудоемкости работ и затрат машинного времени
при строительстве объекта.

| № | Наименование работ | Трудоемкость Чел/дни | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы | 1098 | 5% от основных общестроительных работ |
| 2 | Общестроительные работы: - Земляные - Устройство фундаментов - Монтаж каркаса - Монтаж стеновых панелей - Устройство кровли - Остекление - Отделочные работы - Устройство полового покрытия Итого: | 4318 20584 3286 2035 1179 8114 1229 15513 342539 | --- |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | Особостроительные работы Сан. Техника Электротехника Монтаж технологического оборудования Пусконаладочные работы Внешние коммуникации Благоустройство территории Сдача объекта | 320 1928 3856 7714 772 12504 14588 2084 | 02(чел/дней) на 1000(м³) от объёма здания 06(чел/дней) на 1000(м³) от объёма здания 08(чел/дней) на 1000(м³) от объёма здания 10% объёма монтажа технолог оборудования 6% от общестроительных работ 7% от общестроительных работ 1% от общестроительных работ |
|  | Всего: | 4180 |  |