Сравнение вариантов.

Для монтажа каркаса здания могут применяться краны:

- МГК-16(гусеничный) или КС-5361(пневмоколёсный)

- Э-652Б(гусеничный) или КС-3561(на автомобильном шасси)

Сравнение вариантов делаем по показателю приведённых затрат:

ПЗ=С+Ен⋅к⋅Т0Т

Обозначения смотри в пункте « Выбор землеройных машин ».

# МГК-16

T0=628 ч; Tг=3075 ч; СГ=3132 р; Се=79 р; Ст=3.16 р

C=1.08⋅79+3132⋅6283075+628⋅3.16=2703 р

Пз=2703+0.12⋅22780⋅6283075=3261 р

# КС-5361

T0=628 ч; Tг=3075 ч; СГ=4450 р; Се=14.6 р; Ст=4.37 р

C=1.08⋅14.6+4450⋅6283075+628⋅4.37=3961 р

Пз=3961+0.12⋅32360⋅6283075=4754 р

Вывод: для установки колонн крайнего и среднего рядов, монтажа стропильных балок и ферм, подкрановых балок и укладки плит покрытия из экономических соображений принимаем кран МГК-16.

КС-3561

T0=458 ч; Tг=3430 ч; СГ=2633.4 р; Се=9.9 р; Ст=2.43 р

C=1.08⋅9.9+2633.4⋅4583430+458⋅2.43=1592 р

Пз=1592+0.12⋅17010⋅4583430=1864 р

# Э-652А

T0=458 ч; Tг=3075 ч; СГ=1742 р; Се=32 р; Ст=2.42 р

C=1.08⋅32+1742⋅4583075+458⋅2.42=1511 р

Пз=1511+0.12⋅12669⋅4583075=1738 р

Вывод: для установки колонн фахверка и монтажа стеновых панелей из экономических соображений принимаем кран Э-652А.