Цель работы: Изучение потенциометров типа ПЛ 1.1 и способов их применения в качестве чувствительных элементов в датчиках угловых и линейных перемещений; снятие статических характеристик датчиков ПД 1 и ПД 2 при холостом ходе и под нагрузкой.

V

Uвых

U

Rp

Rн1

Rн2

|  | Rн= | Rн=3кОм | Rн=360Ом | Ошибки измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## X | Uxx | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |
| см | B | B | B | B | B | % | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 33 |
| 4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 0,5 | 2 | 14 | 57 |
| 6 | 5 | 4 | 1,8 | 1 | 3,2 | 20 | 64 |
| 8 | 7 | 5,5 | 2 | 1,5 | 5 | 21 | 71 |
| 10 | 9 | 7 | 2,5 | 2 | 6,5 | 22 | 72 |
| 12 | 11 | 8,5 | 3 | 1,5 | 8 | 14 | 73 |
| 14 | 13 | 10 | 4 | 3 | 9 | 23 | 69 |
| 16 | 15 | 12 | 5 | 3 | 10 | 20 | 67 |
| 18 | 17 | 15 | 8 | 2 | 9 | 12 | 53 |

|  | Rн= | Rн=3кОм | Rн=360Ом | Ошибки измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##  | Uxx | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |
| Град | B | B | B | B | B | % | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 50 |
| 90 | 2,8 | 2,5 | 1 | 0,3 | 1,8 | 10,7 | 64,3 |
| 120 | 4 | 4 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 | 62,5 |
| 150 | 6,5 | 5 | 2 | 1,5 | 4,5 | 23 | 64,2 |
| 180 | 8,5 | 6,5 | 2,5 | 2 | 6 | 23,5 | 70,5 |
| 210 | 10,5 | 8 | 3 | 2,5 | 7,5 | 23,8 | 71,4 |
| 240 | 12 | 10 | 3,5 | 2 | 8,5 | 16,6 | 70,8 |
| 270 | 14 | 12 | 5 | 2 | 9 | 14,2 | 64,2 |
| 300 | 16,5 | 14 | 7 | 2,5 | 9,5 | 15,1 | 57,5 |
| 330 | 19 | 17,5 | 12 | 1,5 | 7 | 7,8 | 36,8 |

γ1=ΔU1Uxx⋅100%U1=Uxx-U1

U2=Uxx-U2