Цель работы: Ознакомление с устройством и особенностями конструкции электромагнитных реле постоянного тока постоянного тока.

Определение основных параметров реле.

Схема испытания нейтрального электромагнитного реле.

K

A

V

A

R

K

36 B

36 B

-

-

+

+

Схема испытания поляризованного реле.

KP

P

A

V

36 B

+

-

R1

R2

Таблица 1.

| Тип реле | Сопротивление обмотки | Ток мА срабатывания | Ток мА Отпускания | Рабочее Напряжение В | Время мс Срабатывания | Время мс отпускания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РС3.259.025 сП12 | 6000±1500 | 0,058 - 0,24 | 0,84±0,36 | 60 | 11,5 при I=1,2 mA |  |
| РФ4.500.125 П2 РЕС22 | 2800 +280,0 -420,0 | 11,0 | 2,0 | 60± 6,0 | 15,0 при U=54 B | 8,0 |
| РФ4.500.342 П2 РЕС32 | 650 +130 -97 | 20,0 | 4,0 | 24 ± 2,4 | 15 при U=1,5B | 0,6 |
| РС4.524.200 П2 РЕС9 | 500±50 | 30,0 | 5,0 | -------------- | 11 при U=23 |  |

Таблица 2.

| № | Тип реле | Iср. | U ср. | Iотп. | Uотп. | I раб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | РС3.259.025 сП12 | 0,1 mA | 1 B | 0,1 mA | 1 B | 3,2 mA |
| K2 | РФ4.500.125 П2 РЕС22 | 18 mA | 12 B | 10 mA | 6 B | 29 mA |
| K3 | РФ4.500.342 П2 РЕС32 | 19 mA | 13 B | 12 mA | 8 B | 28 mA |
| K4 | РС4.524.200 П2 РЕС9 | 29 mA | 14 B | 9 mA | 4 B | 41 mA |

Замечания для данной таблицы:

- Замеры производились с точностью до деления прибора.

- В реле К2 результаты одинаковы для обоих полярностей.

Таблица 3.

| № | Тип реле | Р ср. Вт | Р у. Вт | Р отп. | Кз | Кв | Ку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РС3.259.025 сП12 | 0,0001 | 4 | 0,0001 | 32 | 1 | 400000 |
| 2 | РФ4.500.125 П2 РЕС22 | 0,216 | 4 | 0,06 | 1,6 | 0,56 | 18,5 |
| 3 | РФ4.500.342 П2 РЕС32 | 0,247 | 4 | 0,096 | 1,5 | 0,63 | 16,19 |
| 4 | РС4.524.200 П2 РЕС9 | 0,406 | 4 | 0,036 | 1,41 | 0,31 | 9,85 |

Определение динамических параметров реле.

| Iу=0,2A Uу=20B Pср=Iср*Uср Pотп=Iотп*Uотп | Pу=Iу*Uу kз=Iраб/Iср kв=Iотп/Iср kу=Pу/Pср |
| --- | --- |

Значения времени срабатывания и отпускания:

tср. = 2 мс

tопт. = 1 мс

Осциллограмма

для реле К4.