Цель работы:

- Изучение следящего привода каретки К2 лабораторного стенда ЛСА.

- Тарировка шкалы датчика положения каретки К2.

- Снятие статической характеристики следящего привода.

- Измерение коэффициента передачи разомкнутой цепи регулирования

ПД1

вх. МУ

МУ

ИМ2

К2

ПД2

0

x

Исследование влияния коэффициента передачи разомкнутой цепи регулирования на качество регулирования.

## Функциональная схема следящего привода каретки К2

Тарировка задатчика положений каретки К2 (датчика ПД1).

| 0 | ### Град | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | См | 0 | 2,25 | 3,7 | 6,2 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13 | 15,1 | 17,2 |

Снятие статической характеристики следящего привода

| 0 | ### Град | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x0 | См | 0 | 2,8 | 4,4 | 6,4 | 8,1 | 10,1 | 11,5 | 13,7 | 15,4 | 17,5 |
|  |  | 0,6 | 2,1 | 3,8 | 5,9 | 7,7 | 9,7 | 11,2 | 13,1 | 15,3 | 17,5 |
| x0 | См | 0 | 0,55 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |

Определение коэффициента передачи

| k=IНx−10Положение перекл. |  | 5 | 4 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | #### см | 13 | 14 | 15,5 | 18,5 |
| Iн | mA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| k | mA/см | 4 | 3 | 2,2 | 1,4 |