

Uвых 1,2

Цель работы: экспериментальное определение характеристик индуктивного датчика, а также определение влияния нагрузки на его работу.

ПИ

V2

Un

V1

Rн

L1

L2

## Un=110B

| ### Нагрузка | мм) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн= | Uвых1,(B) | 0 | 0 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 2 | 1,4 |
| Rн=5,1kOm | Uвых2,(B) | 0 | 0 | 0,45 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,4 |
|  | U,(B) | 0 | 0 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 5 | 0 |

## Un=90B

| ### Нагрузка | мм) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rн= | Uвых1,(B) | 0 | 0 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,3 |
| Rн=5,1kOm | Uвых2,(B) | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 1,4 | 1,45 | 1 |
|  | U,(B) | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
|  |  | 0 | 0 | 25 | 9 | 17 | 1,9 | 23 |