## Sheet1
Результаты измерений.
Результаты измерений и средние значения | [7 empty] | Расчет погрешностей
x, мкм * |  |  | U, B |  |  |  | Uср, В | x, мкм | Относительная погрешность | Абсолютная погрешность | Среднеквадр. отклонение | Доверительный интервал
-500 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | -500 | 0% | 0 | 0 | 0
-400 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | -400 | 0.9009% | 0.0033333 | 0.0063246 | 0.016444
-300 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55833 | -300 | 0.4975% | 0.0027778 | 0.0040825 | 0.010614
-200 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | -200 | 0.4219% | 0.0033333 | 0.0063246 | 0.016444
-100 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.0483 | -100 | 0.5299% | 0.0055556 | 0.0075277 | 0.019572
0 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.345 | 0 | 0.7435% | 0.01 | 0.012247 | 0.031843
100 | 1.64 | 1.72 | 1.68 | 1.62 | 1.62 | 1.63 | 1.6517 | 100 | 1.951% | 0.032222 | 0.040208 | 0.10454
200 | 2 | 2.01 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | 1.96 | 200 | 2.211% | 0.043333 | 0.05099 | 0.13257
300 | 2.25 | 2.3 | 2.26 | 2.2 | 2.19 | 2.2 | 2.2333 | 300 | 1.642% | 0.036667 | 0.043665 | 0.11353
400 | 2.5 | 2.55 | 2.52 | 2.47 | 2.45 | 2.46 | 2.4917 | 400 | 1.271% | 0.031667 | 0.038687 | 0.10059
500 | 2.77 | 2.74 | 2.73 | 2.66 | 2.66 | 2.69 | 2.7083 | 500 | 1.415% | 0.038333 | 0.04535 | 0.11791
* Отсчет ведется от расстояния, соответствующего максимальному наклону характеристик
Исследование влияния дестабилизирующих факторов на функцию преобразования.
| x, мкм | отражающая | белая | черная | текстолит
| 0 | 0.37 | 0.53 | 0.048 | 0.35
| 200 | 0.43 | 0.65 | 0.127 | 0.35
| 400 | 0.47 | 0.82 | 0.145 | 0.355
| 600 | 0.575 | 1.02 | 0.173 | 0.36
| 800 | 0.7 | 1.24 | 0.187 | 0.365
| 1000 | 0.89 | 1.44 | 0.2 | 0.372
| 1200 | 1.245 | 1.66 | 0.203 | 0.38
| 1400 | 1.62 | 1.8 | 0.21 | 0.38
| 1600 | 1.9 | 1.87 | 0.21 | 0.38
| 1800 | 2.15 | 1.93 | 0.205 | 0.385
| 2000 | 2.4 | 1.95 | 0.2 | 0.38
| 2200 | 2.5 | 1.94 | 0.19 | 0.375
| 2400 | 2.48 | 1.93 | 0.18 | 0.37
| 2600 | 2.47 | 1.92