Лабораторная  работа №

##### Тема  "Индуктивные датчики"

Цель работы: определить индуктивность датчика.

Краткие теоретические сведения.

Индуктивные датчики преобразуют механическое перемещение в изменение параметров магнитной и электрической цепей. Принцип действия индуктивных датчиков основан на изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности M обмотки с сердечником вследствие изменения магнитного сопротивления Rм магнитной цепи, в которую входит сердечник.

1) последовательность преобразований:

F  в  Rм  L  XL  Z  I,

где F - усилие;

в - длина воздушного зазора;

Rм - магнитное сопротивление;

L - индуктивность;

XL - индуктивное сопротивление;

Z - полное сопротивление;

I - ток.

2) индуктивность датчика вычисляется по формуле:

L=2/δвπ*n2*Sм*10−7

где L - индуктивность датчика, (Гн);

в - длина воздушного зазора;

n - число витков;

Sм - площадь поперечного сечения магнитопровода.

Пример расчета:

Исходные данные:

в1 = 0,4 мм = 0,0004 м = 4 * 10-4 м;

в2 = 0,6 мм = 0,0006 м = 6 * 10-4 м;

в3 = 0,8 мм = 0,0008 м = 8 * 10-4 м;

Sм = 40 мм2 = 0,00004 м2 = 4 * 10-5 м2;

n = 16000 витков.

Решение:

L1=2/0,0004*3,14*160002*0,00004*10−7=16 ,1 (Гн)

L2=2/0,0006*3,14*160002*0,00004*10−7=10 ,7 (Гн)

L3=2/0,0008*3,14*160002*0,00004*10−7=8  (Гн)

Построить график L = f(в)

| L(Гн) | в (мм) |
| --- | --- |

Задание: определить индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора.

Исходные данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

#### Таблица 1- Исходные данные для определения индуктивности датчика.

| № варианта | в1, (мм) | в2, (мм) | в3, (мм) | Sм, (мм2) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 40 | 16000 |
| 2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 50 | 16000 |
| 3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 60 | 15500 |
| 4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 30 | 16500 |
| 5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 30 | 16500 |

Произвести расчет

L1 = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

L2 = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

L3 = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2- Результаты расчета.

| # L1 (Гн) | ### L2 (Гн) | # L3 (Гн) |
| --- | --- | --- |

Построить график L = f(в)

Построение графика