Нижегородский  Государственный Технический Университет.

Лабораторная работа по физике №2-23.

Изучение основных правил работы с

радиоизмерительными приборами.

# Выполнил студент

Группы 99 – ЭТУ

Наумов Антон Николаевич

Проверил:

Н. Новгород 2000г.

Цель работы: знакомство с основными характеристиками радиоизмерительных приборов, правилами их подключения к измеряемому объекту, методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.

Задание №1:  Измерение напряжения сигнала генератора.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7.

Экспериментальная часть.

1). Установили на генераторе частоту выходного сигнала f = 5кГц, напряжение U = 2В.

Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В.

Погрешность измерения.

eU≤±4%,Uk=10B;DU=eU⋅Uk100%=4%⋅10B100%=0,4B⇒ U=Ux  U=(2  0,4) B.

2). Измерили вольтметром В7 выходное напряжение Ux=2,01В.

Погрешность измерения.

eU=0,5±0,02⋅UkUx%,Uk=10B⇒eu=0,5±0,02⋅10B2,01B»0,5%DU=eU⋅Ux100%=0,5%⋅2,01B100%»0,01B⇒

U=Ux  U=(2,01  0,01) B.

Задание №2:  Анализ формы и измерение параметров синусоидального сигнала с помощью осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1.

Экспериментальная часть.

1). Установили на генераторе Г3 напряжение U = 2В.

Измерили вольтметром В3 выходное напряжение Ux=2В; на вольтметре В7: Ux=2В.

Получили на экране осциллографа изображение:

АО=1,4 см, Х = 4 см.

Измерим амплитуду сигнала:

Um=AO⋅0,2å⋅10=1,4⋅0,2å⋅10=2,8å,Ux=Um2=2,8B1,4»2å.

Показания осциллографа совпадают с показаниями вольтметров.

2). Измерили период (Т) и частоту сигнала (f):

T=x⋅0,05=4⋅0,05=0,2⇒f=1T=10,2=5000ä=5ä.

Показания осциллографа совпадают со значением на шкале генератора.

Задание №3: Измерение частоты с помощью частотомера и осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, вольтметры В3 и В7, осциллограф С1, частотомер Ф.

Экспериментальная часть.

1). Измерили частоту сигнала частотомером: f=4998ä,t=1.

Погрешность измерения:

df=10−7+1f⋅t⋅100%=10−7+14998ä⋅1⋅100%=0,02%

Df=f⋅df100%»1ä,f=f±Df=(4998±1)ä.

Показания генератора: fx = 5кГц.

2). Рассчитаем частоту сигнала по показаниям осциллографа:

Х = 2 см.

T=X⋅0,1=2⋅0,1=0,2,f=1T=10,2c=5ä.

Показания всех приборов совпадают.

Задание №4: Измерение фаз двух синусоидальных сигналов с помощью  осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г3, осциллограф С1, схема RC.

Экспериментальная часть.

OA = 1,9 см, ОВ = 1,7 см.

Т.к. BA=sinj, а  - разность фаз синусоидальных

сигналов, то

j=arcsinBA=arcsin1,71,9»1,1(ð).

Задание №5: Анализ формы и измерение параметров импульсного сигнала с помощью осциллографа.

Приборы: генератор сигнала Г5, осциллограф С1.

Экспериментальная часть.

1).Установим длительность импульсов  = 500 мкс, частоту повторений fП=490Гц, амплитуду Um=1,32B

2).Получили на экране следующее изображение:

Вычислим амплитуду импульсов:

Um=y⋅0,5å⋅1=2,6⋅0,5å⋅1=1,3å.

Полученный результат совпадает с показаниями вольтметра генератора.

Измерим длительность импульсов:

t=z⋅0,5=1⋅0,5=0,5=500.

Измерим период и частоту повторений импульсов:

T=x⋅0,5=4,6⋅0,5=2,3,f=1T=12,3c=0,435ä=435ä.

Полученные результаты приблизительно совпадают с показаниями генератора.

Вывод: на этой работе мы ознакомились с основными характеристиками радиоизмерительных приборов, правилами их подключения к измеряемому объекту, методикой проведения измерений и оценкой их погрешностей.