| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначения |  |  |  | Название |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  | РТ01.436237.001 СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  | РТ01.430127.001 Э1 |  |  |  | Структурная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  |  |  | РТ01.430127.001 Э3 |  |  |  | Схема электрическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### принципиальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РТ01.430127.001 ПЕ3 |  |  |  | Перечень элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Сборочные единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | РТ01.758717.001 |  |  |  | Плата |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  | 1 |  | РТ01.758431.001 СБ |  |  |  | Нижняя крышка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| А1 |  |  | 3 |  | РТ01.735236.001 СБ |  |  |  | ##### Блок аккумуляторов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | УПЯИ.715163.002 |  |  |  | Рейка крепление |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | УПЯИ.715163.003 |  |  |  | ##### Бокова планка |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | УПЯИ.741134.020 |  |  |  | Передняя панель |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | УПЯИ.741138.001 |  |  |  | ##### Задняя панель |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | УПЯИ.745452.001 |  |  |  | Верхняя крышка |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РТ01.436237.001СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист. |  | № Докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | Блок бесперебойного питания Спецификация |  | Лит |  |  |  | Лист |  | Листов |  |  |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НТУУ “КПІ” РТФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  | УПЯИ.754312.001 |  |  |  | Табличка фирменная |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Винт М3*12.48.026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ10337-80 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Винты ГОСТ17473-80 |  |  |  |  |  | Полукруглые |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | ВМ3 10.48.046 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ВМ 12.48.046 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | ВМ4 25.48.046 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Винты ГОСТ 17475-80 |  |  |  |  |  | Потайные |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | ВМ3 10.48.026 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | ВМ4 30.48.026 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | ВМ6 30.48.029 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гайки ГОСТ5916-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | М3.5.026 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | М4.5.026 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | М6.5.029 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шайбы ГОСТ10450-78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | ##### 3.04.026 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 4.04.026 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | ##### 6.04.029 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РТ01.430231.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Изм |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другие изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | Вставка плавкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВП2Б-1В-3.1А-250В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.481.005 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Держатель вставки плавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДВП4-2В 0.481.014 ТУ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | Выключатель импортный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B127B-6-250B-6A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Handy Soft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  |  |  |  |  | Розетка AS-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Handy Soft |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | ##### Клемма AS-6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Handy Soft |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | Ножка И28.128.064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.351.124 ТУ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12V, 0,16 A |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Разъем DB9F |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РТ01.430231.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиоды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | АЛ307Б |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | АЛ307В |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РТ01.430231.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм |  | Лист |  | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Наименование |  |  |  | Кол. |  | Примечание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
| Изм |  | Лист |  | № докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |