# Министерство образования Российской Федерации

# Сибирский государственный индустриальный университет

# Кафедра “Строительное производство и управление недвижимостью”

Задача

# по дисциплине “Технология монолитного домостроения”

| # Выполнил: | # Студент гр. СПО – 992 Бородина О.С. |
| --- | --- |
| # Руководитель: | ## Пшонкин Н.Г. |

# Новокузнецк 2003

Исходные данные для расчета:

- Бетон стены;

- Металлическая опалубка;

- Трубчатые электрообогреватели;

- Эффективный утеплитель;

- Ограждение (фанера).

Вариант №3

  - Толщина стены: 0,4 м;

  - Температура воздуха: -20 0С;

  - Скорость ветра: 5 м/с;

  - Толщина металлической опалубки: δм=5 мм;

  - Теплопроводность: λм=52 Вт/м . 0С;

  - Толщина теплоизоляции: δизл=60 мм;

  - Теплопроводность: λизл=0,056 Вт/м . 0С;

  - Толщина ограждения: δогр=10 мм;

  - Теплопроводность: λогр=0,17 Вт/м . 0С;

  - Бетон на портландцементе М 400;

  - Толщина нагруженной стенки: δст=0,4 м;

  - Теплопроводность: λст=1,2 Вт/м . 0С;

  - Удельная теплоемкость: Сбет=1,5 кДж/кг . 0С;

  - Средняя плотность: γср=1450 кг/м3.

Требуется:

Рассчитать режим прогревного выдерживания конструкции типа нагружения - несущая стенка монолитного дома.

Решение:

- Определение массивности (модуля поверхности):

Мп=FопалV=1b=10,2=5м−1;

где Fопал – площадь опалубливаемой поверхности;

V – объем монолита бетона;

b  - 0,5 толщины стены.

- Определяем коэффициент теплопередачи опалубки:

Кпр=1,5 . Кбезпр=1,5 . 0,86=1,29,

где Кпр – коэффициент прогрева;

Кбезпр – коэффициент безпрогрева:

Кбезпр=11α+δ  iλ   i=1126.56+1.13=0,86,

где α - начальный коэффициент теплопередачи от поверхности опалубки во внешнюю среду (при скорости ветра vв=5 м/с; α=26,56 Вт/м2 . 0С);

δ  iλ   i=0,00552+0,060,056+0,010,17=1,13.

- По монограмме определяем предельно допустимую удельную мощность опалубки:

W=590 Вт/м2, при Мп=5 м-1; tв=-200С; Кпр=1,29, т.к W=f (Мп; Кпр).

- Определяем теплообменный обобщенный параметр:

Bi=Kпрλб⋅Мп=1,291,2⋅5=0,215,

- Определяем временной обобщенный параметр:

F0=a⋅τ⋅Mn2=0,002⋅15⋅52=0,75м2ч,

где τ - время прогрева, час;

a=λ  бСб⋅γб=3600⋅1,21,5⋅1000⋅1450=0,002 м2ч.

- По графикам функций определяем значения θ1иθ1τ:

Для расчета температуры в центре и на поверхности бетона при Вi=0,215 и F0=0,75:

θ1(0;Fo)=0,89;		θ1(b;Fo)=0,8;

θ1τ(0;Fo)=0,95;		 θ1τ(b;Fo)=0,89.

- Определяем температуру бетона в центре стенки:

tбц=to-(1-θ1(0;Fo))( to-tc-W/Kпр)=8-(1-0,89)(8+20-590/1,29)=55,2 0С.

- Определим температуру бетона на поверхности стенки:

tбп=to-(1-θ1(b;Fo))( to-tc-W/Kпр)=8-(1-0,8)(8+20-590/1,29)-93,9 0С.

- Определим среднюю температуру за период прогрева в центре стенки:

tτц=to-(1-θ1τ(0;Fo))( to-tc-W/Kпр)=8-(1-0,95)(8+20-590/1,29)=29,5 0С.

- Определим среднюю температуру за период прогрева на поверхности стенки:

tτп=to-(1-θ1τ(b;Fo))( to-tc-W/Kпр)=8-(1-0,89)(8+20-590/1,29)=55,2 0С.

- Определим количество градусов и прочность бетона стенки за период прогрева в центре:

Nц=tτц⋅τпр=29,5⋅15=442,50Сч=> 25%.

- Определим количество градусов и прочность бетона стенки за период прогрева на поверхности:

N1=Nп=tτп⋅τпр=55,2⋅15=8280Сч=> 48%.

- Определяем начальную температуру бетона для охлаждения после отключения термоопалубки:

t0ox0,5(tбп+tбц)=0,5(93,9+55,2)=74,550С.

- Определяем температурную функцию θ1ox бетона на период остывания:

θ1ox=tk−tвtв=0+2074,55+20=0,21.

- Определяем число Фурье F0 при Bi=0,215 и θ1ox=0,21=>F0=9,2.

- Определяем функцию θ1ox: при F0=9,2 и Bi=0,215=> θ1ox=0,7.

- Определяем продолжительность остывания бетона до 00С:

τтв=F0a⋅Mg2=9.20.002⋅52=184 ч.

- Определяем среднюю температуру за период остывания до 00С:

tτ=tb=(t0ox−tв)⋅θ1τ=−20+(74,55+20)⋅0,7=46,20С⋅ч.

- Определяем количество градусов за период остывания в бетоне:

N2=tτ⋅τв=46,2⋅184=8500,80С⋅ч.

- Определяем общее количество градусов:

Nобщ = N1+N2=828+8500,8=9328,8 0С . ч => 97%.

Вывод:

Необходимо изменить удельную мощность, а также уменьшить время прогрева, которое соответствует температуре наружного воздуха для выполнения оптимизации энергозатрат, соответственно расчетом достичь обеспечения условия по прочности бетона: R=70%R28.