№ позиции		Наименование			       Состав системы			   Тип прибора,          Цена	         		    Общая

Кол.

на схеме		   параметра		         Усл.об.	    Технические характеристики	         шкала	         единицы		 стоимость

9а		Расход газа на печь 		FE 	Диафрагма камерная 		   ДК6-50-г				1

ГОСТ 14322-73 на Dу=50мм

на условное давление

6 кгс/см2

9б		Расход газа на печь		FT 	Дифманометр мембранный	    ДМ-3573				1

дифтрансформаторный

9в		Расход газа на печь		FIR	Вторичный прибор дифтранс-	    КСД3-1000				1

форматорный, предел изме-

рения 0-800 м3/час

х		Контроль погасания 			Датчик погасания пламени	      СЛ-90				1

пламени