Надписи на табло и в рамках					Продолжение

Надпись		     Кол.

№

надп.

№

надп.

Надпись		     Кол.

## 1	 Наличие напряжения в схеме	    1

## 15	 Давление природного газа	    1

# Рамка РПМ66х26

безопасности горелки №1

гор.№2 выше 4,5 кПа

## 16	 Давление природного газа	    1

2	 Задвижка на хлоре на гор.№1    1

“Открыто”

гор.№2 ниже 3,5 кПа

## 17	 Давление технологического 	    1

3	 Задвижка на хлоре на гор.№1    1

“Закрыто”

## газа на гор.№2 выше 12 кПа

## 18	 Давление технологического 	    1

4	 Наличие напряжения в схеме    1

сигнализации

## газа на гор.№2 ниже 8 кПа

## 19	 Отсутствие пламени в гор.№2    1

5	 Наличие напряжения в схеме    1

безопасности горелки №2

## 20	  220В/-36В поз. 3а(ТСПУ-205)   1

6	 Задвижка на хлоре на гор.№2    1

## 4а, 6а, 7а(ТСМУ-205)

“Открыто”

## 21	  220В/-36В поз. 9а-1, 16а-1,	    1

## 7	 Задвижка на хлоре на гор.№2    1

## 17а-1, 18а-1

“Закрыто”

## 22	  220В/-36В поз. 9а-2, 16а-2,	    1

## 8	 Давление природного газа	    1

## 17а-2, 18а-2

гор.№1 выше 4,5 кПа

## 23	  220В/-36В поз. 12а, 10а, 11а,	    1

9	 Давление природного газа	    1

## 19а, 35б-1, 35б-2

## 24	  220В/-36В поз. 1-23б-1	    1

гор.№1 ниже 3,5 кПа

## 25	  220В/-36В поз. 1-24б-1	    1

## 10	 Давление технологического 	    1

газа на гор.№1 выше 12 кПа

## 26	  220В/-36В поз. 1-26б-1	    1

## 27	  220В/-36В поз. 1-27б-1	    1

11	 Давление технологического 	    1

газа на гор.№1 ниже 8 кПа

## 28	  220В/-36В поз. 1-23б-2	    1

## 12	 Отсутствие пламени в гор.№1   1

## 29	  220В/-36В поз. 1-24б-2	    1

## 30	  220В/-36В поз. 1-26б-2	    1

## 13	 Задвижка на хлоре на гор.№1    1

“Муфта”

## 31	  Выбор режима работы	    1

## 14	 Задвижка на хлоре на гор.№2	    1

## задвижки на хлоре на гор.№1

## 32	  Положение задвижки на	    1

“Муфта”

## хлоре на гор.№1

Лист

ДП.2101.00.ПЗ.ВО.

5