Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –В. Длина монтажной части – 500мм. Пределы измерений 300-1600оС. Материал защитной арматуры – трубка – корунд – КТВП.

Преобразователь термоэлектрический. Номинальная статическая характеристика –К. Длина монтажной части – 1250мм. Пределы измерений –40 - +800оС.

Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20мА. Номинальная статическая характеристика 100П. Диапазон измеряемых температур   0-300оС.

Температура газов в топке №1 печи сжигания хлорсодержащих газов №1. Т=1150 – 1200оС

Температура газов на входе в скруббер №1. Т=400оС. Газоход между топкой №1 и скруббером №1.

Температура газов на выходе из скруббера №1. Т=120оС.Газоход после скруббера №1.

Цена единицы

Колич.

Общая стоимость

ТПР-0492: 500мм; В4 ТУ 311-0022 6253.028-92

ТХА – 0193-01-А; 1250мм С4; ТУ 311-0022 6253. 032-93

ТСПУ-205-2/ 500-0…300оС – 0,5%        ТУ 4227-003- 13282997-95

1600

750

2400

1

1

1

6. Спецификация на приборы и средства автоматизации.

## Таблица 2

1а

2а

3а

Состав системы

№ позиции     на схеме

# Наименование

параметра

Усл.

обозн.

# Технические характеристики

Тип прибора,

шкала

TIR-1

TIR-2

# TIRА-3

1600

750

2400